**应用化学重点实验室大型仪器设备**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备名称 | 单价 | 生产厂家 | 型号 |
| 双层反应釜 | 4000.00 | 上海予华仪器厂 | S212-3L |
| 金属相图实验装置 | 12580.00 | 南京多助科技有限公司 | ZR-HX |
| 行星式球磨机 | 13600.00 | 南京大学仪器厂 | GM-3SP2 |
| 反应釜 | 21059.00 | 威海环宇化工机械有限公司 | GSH-1L |
| 微波萃取合成工作站 | 21800.00 | 上海新仪器微波化学科技有限公司 | MAS-3 |
| 真空手套箱 | 23200.00 | 南京大学仪器厂 | ZKX-2 |
| 化工传热综合实验装置 | 30277.00 | 言实科技有限公司 | CRZ-B |
| 低温冷冻台式离心机 | 33000.00 | 湘南湘仪离心机厂 | H1850R |
| 多位光化学反应仪 | 33000.00 | 北京中教金源科技有限公司 | CEL-LAB500 |
| 紫外可见分光光度 | 36860.00 | 普析通用有限公司 | TU-1810DAPC |
| 差热分析仪 | 45900.00 | 北京恒久仪器厂 | JCR-1 |
| 气相色谱仪 | 53000.00 | 北京东西分析仪器有限公司 | GC-4000A |
| 微波消解仪 | 56500.00 | 上海新拓 | XT-9900A |
| 气相色谱仪 | 66500.00 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | G5型 |
| 半制备高效液相色谱仪 | 70000.00 | 北京创新通恒科技有限公司 | LC3000NP |
| 电化学工作站 | 75000.00 | 上海辰华仪器有限公司 | CHI660E |
| 高压液相色普仪 | 118000.00 | 日本岛津 | LC-20AT |
| 比表面及微孔分析仪 | 136000.00 | 北京金埃谱科技有限公司 | V-Sorb2800P |
| 红外光谱仪 | 144000.00 | 天津港东科技发展有限公司 | FTIR-650 |
| 原子吸收分光光度计 | 183040.00 | 上海精密科学分析厂 | 4510 |
| 紫外可见分光光度计 | 194193.00 | 日立公司 | U-3010 |
| 高压纳米均质机 | 198000.00 | 美国PHD科技国际有限公司 | PHD/D-3L |
| 荧光分光光度计 | 356810.00 | 日立公司 | F-7000 |
| X射线衍射仪 | 375000.00 | 株式会社理学 | MiniFlex600 |
| 纳米粒度和Zeta电位及分子量分析仪 | 389800.00 | 美国布鲁克海文仪器公司 | 90PlusPALS |
| 四元液相色谱仪 | 390000.00 | 美国沃特斯公司 | WATERS/E2695 |
| 全谱直读等离子体光谱仪 | 418700.00 | 德国斯派克分析仪器公司 | SPECTROGENESIS |
| 元素分析 | 428800.00 | 德国元素分析系统公司 | VarioELcube |

**应用化学重点实验室所有仪器设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 单价 | 生产厂家 | 型号 | 备注 |
| 1 | 数字高阻仪 | 5623.00 | 浙江和普有限公司 | CHT3530 |  |
| 2 | 电热鼓风干燥箱 | 5920.00 | 上海博讯生物有限公司 | 9246MBE |  |
| 3 | 精密酸度计 | 1942.00 | 上海雷磁有限公司 | PHS-3C |  |
| 4 | 集热式恒温磁力搅拌器 | 899.00 | 巩义市予华仪器有限公司 | DF-101S |  |
| 5 | 低温冷却液循环泵 | 5060.00 | 上海市百典仪器有限公司 | DLSB-10/10 |  |
| 6 | 电子天平 | 8945.00 | 赛多利斯公司 | BSA224S |  |
| 7 | 数字熔点测定仪 | 6849.00 | 上海易测仪器设备公司 | WRS-1B |  |
| 8 | 双目生物显微镜 | 2402.00 | 上海光学仪器设备公司 | XSP-2CA |  |
| 9 | 反应釜 | 21059.00 | 威海环宇化工机械有限公司 | GSH-1L |  |
| 10 | 高剪切乳化机 | 6200.00 | 上海欧河机械设备有限公司 | A25-10BC |  |
| 11 | 超星智慧笔 | 1750.00 | 西安超星计算机技术有限公司 | \* |  |
| 12 | 二氧化碳培养箱 | 34000.00 | 美国 | Forma311 |  |
| 13 | 超低温冷冻柜 | 13600.00 | 浙江捷盛制冷科技有限公司 | DW-60L80 |  |
| 14 | 微型电子计算机 | 5200.00 | 联想集团（北京）有限公司 | 扬天A4800C |  |
| 15 | 旋转蒸发仪 | 4960.00 | 上海亚荣生化仪器厂 | re5299 |  |
| 16 | 扫描仪 | 1599.00 | 汉王科技股份有限公司 | HW5300A |  |
| 17 | 紫外可见分光光度 | 36860.00 | 普析通用有限公司 | TU-1810DAPC |  |
| 18 | 固相淬取装置 | 5500.00 | 美国SUPELCO | 57044 |  |
| 19 | 超声波粉碎机 | 890.00 | 温岭市林大机械有限公司 | DFY-200C |  |
| 20 | 超声波清洗机 | 1750.00 | 深圳洁盟清洗设备有限公司 | JP-040S |  |
| 21 | 旋转蒸发仪 | 2550.00 | 上海亚荣生化仪器厂 | RE-52CS |  |
| 22 | 冷冻真空干燥箱 | 14200.00 | 北京博医康有限公司 | FD-1C-50 |  |
| 23 | 低温冷冻台式离心机 | 33000.00 | 湘南湘仪离心机厂 | H1850R |  |
| 24 | 分析天平 | 6750.00 | 丹佛电子天平公司 | FA2104 |  |
| 25 | 反应釜 | 2364.00 | 上海予华仪器厂 | S212-1L |  |
| 26 | 双层反应釜 | 4000.00 | 上海予华仪器厂 | S212-3L |  |
| 27 | 双层反应釜 | 4000.00 | 上海予华仪器厂 | S212-3L |  |
| 28 | 自动电位滴定仪 | 4400.00 | 上海予华仪器厂 | ZD-2 |  |
| 29 | 旋转真空泵 | 1120.00 | 南京文尔仪器有限公司 | SHB-III |  |
| 30 | 旋转真空泵 | 1120.00 | 南京文尔仪器有限公司 | SHB-III |  |
| 31 | 电热鼓风干燥器 | 4700.00 | 上海博讯生物有限公司 | 101-3AS |  |
| 32 | 精密酸度计 | 1800.00 | 上海雷磁有限公司 | PHS-3C |  |
| 33 | 恒温水箱 | 1100.00 | 上海新苗医疗器械厂 | H.SWX-420BS |  |
| 34 | 低速电动离心机 | 1350.00 | 中科中佳离心机有限公司 | SC-05 |  |
| 35 | 电热恒温水浴锅 | 1280.00 | 上海博讯 | HHS-21-6 |  |
| 36 | 冷热面加热台 | 1200.00 | 深圳帆与航电子科技有限公司 | SET2015 |  |
| 37 | 四元液相色谱仪 | 390000.00 | 美国沃特斯公司 | WATERS/E2695 |  |
| 38 | 高压纳米均质机 | 198000.00 | 美国PHD科技国际有限公司 | PHD/D-3L |  |
| 39 | 酸度计 | 1980.00 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PHS-3E |  |
| 40 | 马氟炉 | 2185.00 | 浙江省绍兴市上虞区道墟科析仪器厂 | SRJX-4-13 |  |
| 41 | 光解水制氢系统 | 106000.00 | 北京泊菲莱科技有限公司 | Labsolar-6A |  |
| 42 | 固体酸催化剂的制备、表征及其在酯合成中的应用仿真软件 | 50000.00 | 山东图灵锶科技有限公司/济南 | TLS-GTSC |  |
| 43 | 离心机 | 8000.00 | 力辰科学仪器（湖南）有限公司/湖南 | LC-LX-H185C+角转子4\*100 |  |
| 44 | 离心机 | 8000.00 | 力辰科学仪器（湖南）有限公司/湖南 | LC-LX-H185C+角转子4\*100 |  |
| 45 | 氢化肉桂酸的制备实验（催化氢化）仿真软件 | 50000.00 | 山东图灵锶科技有限公司/济南 | TLS-QHRG |  |
| 46 | 热重分析仪 | 65000.00 | 北京恒久实验设备有限公司/北京 | HTG-1 |  |
| 47 | 实验室电动机械搅拌器 | 2000.00 | 山东欧莱博仪器有限公司/济南 | 定制 |  |
| 48 | 数字熔点仪 | 8000.00 | 力辰科学仪器（湖南）有限公司/湖南 | WRS-2 |  |
| 49 | 荧光分光光度计 | 49000.00 | 上海仪电物理光学仪器有限公司/上海 | jc-yg-200 |  |
| 50 | 荧光光谱仪仿真软件 | 50000.00 | 山东图灵锶科技有限公司/济南 | TLS-YGGP |  |
| 51 | 有机化学实验室安全虚拟仿真软件 | 50000.00 | 山东图灵锶科技有限公司/济南 | TLS-YJHX |  |
| 52 | 元素分析仪仿真软件 | 50000.00 | 山东图灵锶科技有限公司/济南 | TLS-YSFX |  |
| 53 | 紫外-可见分光光度计 | 5500.00 | 上海菁华科技仪器有限公司/上海 | 752自动 |  |
| 54 | 真空加热双层搅拌釜 | 9850.00 | 秦皇岛海格环保科技有限公司 | 19ZJJF-1 |  |
| 55 | 固相萃取仪 | 2660.00 | 天津奥特赛恩斯仪器有限公司 | ASE |  |
| 56 | 电热鼓风干燥器 | 3000.00 | 天津泰斯特仪器有限公司 | WG-71 |  |
| 57 | 凝固点测定器 | 14400.00 | 南京桑力电子设备厂 | SWC-LG |  |
| 58 | 电热板 | 1380.00 | 江苏金坛医疗器械厂 | DB-IVA |  |
| 59 | 原子吸收分光光度计 | 183040.00 | 上海精密科学分析厂 | 4510 |  |
| 60 | 微型电子计算机 | 6700.00 | 戴尔(中国)有限公司 | DellG755 |  |
| 61 | 荧光分光光度计 | 356810.00 | 日立公司 | F-7000 |  |
| 62 | 紫外可见分光光度计 | 194193.00 | 日立公司 | U-3010 |  |
| 63 | 微波萃取合成工作站 | 21800.00 | 上海新仪器微波化学科技有限公司 | MAS-3 |  |
| 64 | 多通道(恒 温)光催化反应系统 | 63700.00 | 北京泊菲莱科技有限公司 | PCX-50C Discover |  |
| 65 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 110800.00 | 天津港东科技股份有限公司 | FTIR-650 |  |
| 66 | 高效液相色谱仪 | 126400.00 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | LC-16 |  |
| 67 | 原子吸收分光光度计 | 131200.00 | 上海元析仪器有限公司 | AA-3800 |  |
| 68 | 综合热分析仪 | 57300.00 | 南京汇诚仪器仪表有限公司 | STA-1250 |  |
| 69 | 紫外分光光度计 | 6000.00 | 上海仪田精密仪器有限公司 | 752N |  |
| 70 | 压片机 | 2256.00 | 天津科学器材公司 | \* |  |
| 71 | 直流稳压电源 | 800.00 | 上海长春电器仪表厂 | WYJ-30V/5A |  |
| 72 | 直流稳压电源 | 800.00 | 上海长春电器仪表厂 | WYJ-30V/5A |  |
| 73 | 电导仪(数字) | 1600.00 | 萧山仪器厂 | DDS-12A |  |
| 74 | 可见分光光度计 | 2675.00 | 上海第三分析仪器厂 | 722 |  |
| 75 | 离子计(数字酸度) | 1998.00 | 萧山科学仪器厂 | PHS-10C |  |
| 76 | 离子活度计 | 3200.00 | 上海第二分析仪器厂 | PXS-215 |  |
| 77 | PHS-3C精密PH计 | 2280.00 | 北京联想公司 | PHS-3C |  |
| 78 | 自动电位滴定计 | 4446.00 | 台湾泰玛斯仪表公司 | ZD-2 |  |
| 79 | 电子分析天平 | 8100.00 | 奥豪斯国际贸易（上海）公司 | AR2140 |  |
| 80 | 水浴锅 | 600.00 | 北京永光明仪器有限公司 | HHS-1 |  |
| 81 | 真空泵 | 1300.00 | 巩义市科瑞仪器有限公司 | SHZ-D3 |  |
| 82 | 微波消解仪 | 56500.00 | 上海新拓 | XT-9900A |  |
| 83 | 圆盘旋光仪 | 2400.00 | 上海光学仪器厂 | WXG-4 |  |
| 84 | 可见分光光度计 | 2550.00 | 上海精密科学仪器有限公司 | 721G |  |
| 85 | 荧光分光光度计 | 94800.00 | 天津港东科技发展有限公司 | F-280 |  |
| 86 | 超声波清洗器 | 2800.00 | 北京六一仪器厂 | WD-9415B |  |
| 87 | 阿贝折光仪 | 1500.00 | 上海光学仪器五厂 | 2WAJ |  |
| 88 | 纯水器 | 27000.00 | 成都唐氏康宁科技发展有限公司 | Exceed-Cd-40 |  |
| 89 | 玻璃仪器气流烘干器 | 900.00 | 上海锦赋实验仪器设备有限公司 | C |  |
| 90 | 电热鼓风干燥箱 | 5000.00 | 上海博讯实业有限公司 | GZX-9246MBE |  |
| 91 | 比表面及微孔分析仪 | 136000.00 | 北京金埃谱科技有限公司 | V-Sorb2800P |  |
| 92 | 调速多用振荡器(回旋) | 1500.00 | 济南远诺教学仪器有限公司 | HY-5 |  |
| 93 | 溶出仪 | 55000.00 | 天津市天大天发科技有限公司 | RC8MD |  |
| 94 | 磁天平 | 15000.00 | 南京南大万和科技有限公司 | MB-1A |  |
| 95 | 超声波清洗机 | 1400.00 | 天津市瑞普电子仪器公司 | QT6150A |  |
| 96 | 激光打印机 | 1390.00 | 惠普有限公司 | HPM1136 |  |
| 97 | 移液器 | 1800.00 | 艾本德（上海）国际贸易有限公司 | K24363F |  |
| 98 | 自动电位滴定仪 | 4400.00 | 上海仪电科学仪器有限公司 | ZD-1 |  |
| 99 | 超声波清洗机 | 2800.00 | 广东固特超声股份有限公司 | VGT-2227QTD |  |
| 100 | 气相色谱仪 | 66500.00 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | G5型 |  |
| 101 | 台式电脑 | 4650.00 | 联想中国股份有限公司 | 4900c-37 |  |
| 102 | 多位光化学反应仪 | 33000.00 | 北京中教金源科技有限公司 | CEL-LAB500 |  |
| 103 | 直流复射式检流计 | 2600.00 | 上海精密仪器仪表有限公司 | \* |  |
| 104 | 721分光光度计 | 3000.00 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 721 |  |
| 105 | 离子迁移装置 | 2000.00 | 南京多助科技发展有限责任公司 | HTF-7B |  |
| 106 | 圆盘式旋光仪 | 1800.00 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | WXG-4 |  |
| 107 | 阿贝折射仪 | 2200.00 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | WYA-2W |  |
| 108 | 超声波清洗机 | 3200.00 | 深圳市洁盟清洗设备有限公司 | JP-100 |  |
| 109 | 半制备高效液相色谱仪 | 70000.00 | 北京创新通恒科技有限公司 | LC3000NP |  |
| 110 | 流量计校正及离心泵实验软件 | 9000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-LXB3.0 |  |
| 111 | 干燥虚拟实验软件 | 9000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-GZXN3.0 |  |
| 112 | 硫酸生产仿真实训软件 | 102000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-LSSC3.0 |  |
| 113 | 甲苯歧化生产三维虚拟仿真实训软件 | 102000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-JBQH3.0 |  |
| 114 | 环氧乙烷三维虚拟仿真实训软件 | 102000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-HYYW3.0 |  |
| 115 | 红外光谱法测定有机化合物的结构软件 | 10000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-HWGP3.0 |  |
| 116 | 核磁共振波普分析软件 | 10000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-HCGZ3.0 |  |
| 117 | 液质联用软件 | 10000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-YZLY3.0 |  |
| 118 | 气质联用软件 | 10000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-QZLY3.0 |  |
| 119 | 安全隐患查找虚拟仿真实验软件 | 42000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-HXSYZ3.0 |  |
| 120 | 虚拟仿真实验平台软件 | 32000.00 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | DPSP-WLPT |  |
| 121 | 气相色谱仪 | 53000.00 | 北京东西分析仪器有限公司 | GC-4000A |  |
| 122 | 真空干燥箱 | 4800.00 | 中仪国科科技有限公司 | DZF-6050 |  |
| 123 | 真空泵 | 1500.00 | 浙江台州求精真空泵有限公司 | 2XZ-2 |  |
| 124 | 旋转蒸发仪 | 3700.00 | 上海亚荣生化仪器厂 | RE-52 |  |
| 125 | 电化学工作站 | 75000.00 | 上海辰华仪器有限公司 | CHI660E |  |
| 126 | 二氧化碳吸收与解吸实验装置 | 50750.00 | 言实科技有限公司 | TXT-B |  |
| 127 | 计算机数据采集和过程控制实验装置 | 63980.00 | 言实科技有限公司 | BJL-A |  |
| 128 | 化工传热综合实验装置 | 30277.00 | 言实科技有限公司 | CRZ-B |  |
| 129 | 离心泵计算机数据采集和过程控制实验装置 | 35770.00 | 言实科技有限公司 | LXB-A |  |
| 130 | 恒压过滤常数测定实验装置 | 25000.00 | 言实科技有限公司 | HGL-B |  |
| 131 | 电子存包柜 | 5000.00 | 河南省欧狮实业有限公司 | HGL-B |  |
| 132 | 超级恒温水浴 | 2200.00 | 天津欧诺仪器股份有限公司 | SY-601 |  |
| 133 | 燃烧热测定实验装置 | 19000.00 | 南京南大万和科技有限公司 | BH-6S |  |
| 134 | 饱和蒸气压测定实验装置 | 8000.00 | 南京桑力电子设备厂 | DP-AF-II |  |
| 135 | 凝固点降低（半导体制冷）实验装置 | 12000.00 | 南京南大万和科技有限公司 | FPD-4A |  |
| 136 | 离子迁移数测定装置 | 3500.00 | 南京南大万和科技有限公司 | HTF-7C |  |
| 137 | 双液系气液平衡相图实验装置 | 2800.00 | 南京桑力电子设备厂 | FDY-II |  |
| 138 | 金属相图测量装置 | 11000.00 | 南京桑力电子设备厂 | KWL-IIIC |  |
| 139 | 表面张力实验测定装置 | 3500.00 | 南京桑力电子设备厂 | DP-AW-1 |  |
| 140 | 电泳测定装置 | 2500.00 | 南京南大万和科技有限公司 | WY-3D |  |
| 141 | 紫外可见分光光度计 | 11000.00 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | UV752N |  |
| 142 | 酸度计 | 4500.00 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | P20 |  |
| 143 | 电导率仪 | 1300.00 | 南京南大万和科技有限公司 | NDDS-11A |  |
| 144 | 数字式电子电位差计 | 4000.00 | 南京南大万和科技有限公司 | EM-3C |  |
| 145 | 乙酸乙酯皂化反应实验装置 | 2100.00 | 南京南大万和科技有限公司 | NDCH-1 |  |
| 146 | 阿贝折光仪 | 2000.00 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | WYA(2WAJ) |  |
| 147 | 旋光仪 | 2000.00 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | WXG-4 |  |
| 148 | 电子分析天平 | 1800.00 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | FA2204B |  |
| 149 | 大容量高速离心机 | 13000.00 | 长沙英泰仪器有限公司 | TG20 |  |
| 150 | 氮吹仪 | 4200.00 | 上海那艾精密仪器有限公司 | NAI-DCY-24Y |  |
| 151 | 磁力搅拌器 | 1100.00 | 常州荣华仪器制造有限公司 | JB-5 |  |
| 152 | 空气恒温振荡器 | 8100.00 | 金坛区金城春兰实验仪器厂 | THZ-82 |  |
| 153 | 固相萃取仪 | 7200.00 | 北京成萌伟业科技有限公司 | SPE-24 |  |
| 154 | 恒速电动搅拌器 | 1100.00 | 常州荣华仪器制造有限公司 | JB-1H |  |
| 155 | 真空干燥箱 | 7000.00 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | DZ-1AII |  |
| 156 | 微波消解/萃取系统 | 65000.00 | 上海新拓分析仪器科技有限公司 | XT-9906 |  |
| 157 | 氩气净化机 | 19800.00 | 成都中科普瑞净化设备有限公司 | CZA-4C-2 |  |
| 158 | 雷诺实验装置 | 16800.00 | 杭州言实科技有限公司 | LNS-B |  |
| 159 | 能量转化演示实验装置 | 22200.00 | 杭州言实科技有限公司 | LLZ-B |  |
| 160 | 间歇反应实训装置 | 152700.00 | 杭州言实科技有限公司 | FYFSX-A |  |
| 161 | 化工仪表及过程控制实训装置 | 213100.00 | 杭州言实科技有限公司 | HDU3000-6 |  |
| 162 | 萃取单元综合实训装置 | 99700.00 | 杭州言实科技有限公司 | CQSX-A |  |
| 163 | 金属相图测量装置 | 11000.00 | 南京桑力电子设备厂 | KWL-IIIC |  |
| 164 | X射线衍射仪 | 375000.00 | 株式会社理学 | MiniFlex600 |  |
| 165 | 纳米粒度和Zeta电位及分子量分析仪 | 389800.00 | 美国布鲁克海文仪器公司 | 90PlusPALS |  |
| 166 | 全谱直读等离子体光谱仪 | 418700.00 | 德国斯派克分析仪器公司 | SPECTROGENESIS |  |
| 167 | 元素分析 | 428800.00 | 德国元素分析系统公司 | VarioELcube |  |
| 168 | 分析天平 | 98300.00 | 梅特勒-托利多/瑞士 | Mettler-ToledoWXTS |  |
| 169 | 三用紫外分析仪 | 850.00 | 江苏海门市药林医用仪器厂 | EF-1型 |  |
| 170 | 紫外可见验光度计 | 9300.00 | 上海精密仪器公司 | 752N |  |
| 171 | 电池测试系统 | 5400.00 | 武汉金诺电子有限公司 | LAND-CT2001A |  |
| 172 | 高压液相色普仪 | 118000.00 | 日本岛津 | LC-20AT |  |
| 173 | 电子天平 | 4320.00 | 上海精密仪器厂 | JA2003N |  |
| 174 | 高纯氢气发生器 | 5760.00 | 北京东方精华苑科技有限公司 | SGH-300 |  |
| 175 | 自动指示旋光仪 | 7000.00 | 上海精密仪器有限公司 | WZZ-1 |  |
| 176 | 晶体管恒电位仪 | 5500.00 | 上海精密仪器有限公司 | HDV-7C |  |
| 177 | 电池测试系统 | 5500.00 | 武汉金诺电子有限公司 | 001A |  |
| 178 | 球磨机 | 9100.00 | 南京大学仪器厂 | QM-ISP2 |  |
| 179 | 离子迁移测定装置 | 4800.00 | 南京多助科技发展有限公司 | HTF-7 |  |
| 180 | 精密定时电动搅拌机 | 944.00 | 金坛市荣华仪器制造有限公司 | JJ-1 |  |
| 181 | 玻璃反应釜 | 4500.00 | 无锡市申科仪器厂 | RAT-3L |  |
| 182 | 双液系沸点实验装置 | 2160.00 | 南京多助科技发展有限公司 | ZR-F |  |
| 183 | 紫外可见光分光光度计 | 8100.00 | 上海精密科学仪器有限公司 | 752N |  |
| 184 | 气相色谱仪 | 43425.00 | 上海精密科学仪器有限公司 | GC112A |  |
| 185 | 电化学工作站 | 51840.00 | 上海辰华仪器有限公司 | CH1660C |  |
| 186 | 超级恒温器 | 3510.00 | 上海申生科技有限公司 | F2H |  |
| 187 | 数字旋光仪 | 6800.00 | 上海精密仪器有限公司 | WZZ-1 |  |
| 188 | 直流复射式检流仪 | 2000.00 | 上海精密科学仪器有限公司 | AC15/5 |  |
| 189 | 可见光分光光度计 | 2200.00 | 上海精密科学分析厂 | 721 |  |
| 190 | 行星式球磨机 | 13600.00 | 南京大学仪器厂 | GM-3SP2 |  |
| 191 | LAND电池测试系统 | 5000.00 | 武汉金诺电子有限公司 | CT2001A |  |
| 192 | 饱和蒸汽压实验装置 | 7648.00 | 南京多助科技发展有限公司 | ZP-B |  |
| 193 | 双液系沸点实验装置 | 2610.00 | 南京多助科技发展有限公司 | ZR-F |  |
| 194 | 差热分析仪 | 45900.00 | 北京恒久仪器厂 | JCR-1 |  |
| 195 | 表面张力测定仪 | 5360.00 | 南京多助科技有限公司 | ZP-WB |  |
| 196 | 光学分析天平 | 1500.00 | 惠普有限公司 | TG328A/S |  |
| 197 | 管式炉 | 20000.00 | 南京大学仪器厂经销部 | KTL400 |  |
| 198 | 电池测试系统 | 6000.00 | 武汉金诺电子有限公司 | \* |  |
| 199 | 传热性能综合实验测定装置 | 39000.00 | 天津大学化工基础实验中心 | CRJ-B |  |
| 200 | 连续吸收与再生实验装置 | 38000.00 | 天津大学化工基础实验中心 | TXS-BC |  |
| 201 | 自动双重蒸馏水器 | 1900.00 | 巩义予华仪器有限公司 | S2-93 |  |
| 202 | 球磨机 | 14000.00 | 南京大学仪器厂经营部 | QM-3SP2 |  |
| 203 | P-C-T测试仪 | 38000.00 | 南京大学仪器厂经营部 | CSY-3 |  |
| 204 | 气象色谱柱 | 4800.00 | 上海精密科学仪器有限公司 | \* |  |
| 205 | 精馏塔实验装置 | 52500.00 | 天津大学化工基础实验中心 | BJLT-B |  |
| 206 | 电池测试系统 | 5500.00 | 武汉金诺电子有限公司 | 5V/1A |  |
| 207 | 聚四氟乙烯消解罐 | 350.00 | 青岛科迪博电子科技有限公司 | 60mL |  |
| 208 | 微波化学反应器 | 2300.00 | 巩义市瑞力仪器设备有限公司 | WBFY-201 |  |
| 209 | 水热反应釜 | 400.00 | 巩义市瑞力仪器设备有限公司 | 25mL |  |
| 210 | 恒温加热搅拌器 | 720.00 | 巩义市瑞力仪器设备有限公司 | SZCL-4B |  |
| 211 | 自动旋光仪 | 6715.00 | 上海精密科学仪器有限公司 | WZZ-1 |  |
| 212 | 紫外分光光度计 | 43500.00 | 上海美谱达有限公司 | UV-6100S |  |
| 213 | 红外光谱仪 | 144000.00 | 天津港东科技发展有限公司 | FTIR-650 |  |
| 214 | 全温振荡器 | 12000.00 | 太仓市实验设备厂 | THZ-C-1 |  |
| 215 | 电池极片辊压机 | 184500.00 | 邢台朝阳机械有限公司 | TLX-001 |  |
| 216 | 蓝电电池测试系统 | 10000.00 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | CT2001C7V/3A |  |
| 217 | 旋转蒸发器 | 1992.80 | 上海亚荣生化仪器厂 | RE52CS |  |
| 218 | 电热鼓风干燥箱 | 2700.00 | 天津市三水科学仪器有限公司 | SY101BS-0 |  |
| 219 | 极谱分析仪 | 29800.00 | 成都仪器厂 | JP-303E |  |
| 220 | 正压空气呼吸器 | 2100.00 | 河南中安电子探测技术有限公司 | RHZK |  |
| 221 | 醋酸乙酯 OTS仿真操 作实训装置 | 1255100.00 | 杭州言实科技有限公司 | CSYZ-OTS |  |
| 222 | 换热器拆装实训装置 | 108300.00 | 杭州言实科技有限公司 | HRGLCZ-1 |  |
| 223 | 流体输送单元操作实训装置 | 215600.00 | 杭州言实科技有限公司 | LSSX-A |  |
| 224 | 膜分离综合实验装置 | 86600.00 | 杭州言实科技有限公司 | MFL-ZH |  |
| 225 | 蒸发单元操作实训装置 | 323800.00 | 杭州言实科技有限公司 | ZFSX-A |  |